附件一：部分医学装备市场调研明细表（口腔科）

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价 （万元） | 设备技术参数及临床要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术显微镜 | 1 | 台 | 170 | 170 | 变角双目镜筒带瞳距调节，放大25倍，自动调焦，带拍照录像功能，保修≥3年 |
| 2 | 口腔CBCT | 1 | 台 | 100 | 100 | 自动咬合模块，三合一，视野10cmx10cm以上，自带植体库和3D重建演示，保修≥3年 |
| 3 | 颌骨骨折动力系统 | 1 | 套 | 40 | 40 | 锯片，打磨头、打孔钻机手术（口腔颌面外科专用），保修≥3年 |
| 4 | 超声骨刀 | 2 | 台 | 8 | 16 | 配不同工具头满足不同工作，多档位调节，保修≥3年 |
| 5 | 显微镜（门诊） | 1 | 台 | 13 | 13 | 变角双目镜筒带瞳距调节，显微镜专用工具盒，无线拍照摄像功能，保修≥3年 |
| 6 | 口腔数字教学系统 | 1 | 套 | 12 | 12 | 不限定牙椅使用，自动对焦，可移动，保修≥3年 |
| 7 | 牙椅（专家门诊及其余单间门诊） | 5 | 台 | 15 | 75 | 手机管道防回吸，水加热系统，感应照明灯，医生椅，带洁牙机，配高速低速手机，保修≥3年 |
| 8 | 牙椅（vip诊室） | 1 | 台 | 30 | 30 | 管路消毒系统，负压清洁系统，多媒体系统，手机管道防回吸，水加热系统，感应照明灯，医生椅，带洁牙机，配品牌高速低速手机，保修≥3年 |
| 9 | 牙椅（大房间带隔断的诊室） | 8 | 台 | 3 | 24 | 手机管道防回吸，水加热系统，感应照明灯，医生椅，带洁牙机，配高速低速手机，保修≥3年 |
| 10 | 种植牙椅（种植手术室） | 1 | 台 | 13 | 13 | 手机管道防回吸，水加热系统，感应照明灯，医生椅，保修≥3年 |
| 合计：493万元 |  |  |  |  |  |  |