附件1：2022年部分医学装备市场调研明细表（第五批）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 自体血液 回收机 | 台 | 2 | 南北院麻醉科 | 60 | 1、用于心脏大血管、骨科等手术患者的血液回收； 2、中文操作界面； 3、具有不同规格的离心杯，以适应出血量不同的成人及儿童需要； 4、所需耗材在省标； 5、保修≥3年。 |