附件2

盐城市第三人民医院

报废设备明细表

| 序号 | 资产名称 | 资产原值 （元） | 资产数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气波压力治疗仪 | 28500 | 1 | DVT-2600 |  |
| 2 | 新生儿黄疸治疗箱 | 10800 | 1 | XHZ |  |
| 3 | 血液冷藏箱 | 27000 | 1 | MBR-304DR |  |
| 4 | 诊断型耳声发射仪 | 144060 | 1 | CAPELLA |  |
| 5 | 压力蒸汽灭菌器 | 18350 | 1 | SEA23L |  |
| 6 | 自动洗胃机 | 6600 | 1 | SC-II |  |
| 7 | 酸化水生成器 | 138000 | 1 | NDX-65KM-H |  |
| 8 | 亚低温治疗仪 | 20000 | 2 | HGT-200IV |  |
| 9 | 多功能空气消毒机 | 4444 | 9 | KDSJ-B80 |  |
| 10 | 监护仪 | 9800 | 1 | STAR8000A |  |
| 11 | 监护仪 | 38000 | 1 | MEC-1000 |  |
| 12 | 双道微量注射泵 | 6000 | 2 | WZS-50F6 |  |
| 12 | 单道微量注射泵 | 3000 | 2 | WZ-50C2 |  |
| 14 | 输液泵 | 16000 | 1 | TOP-3300 |  |
| 15 | 电动吸引器 | 1560 | 1 | YX930D |  |
| 16 | 空调 | 4500 | 3 | KFR-72LW |  |
| 17 | 空调 | 2640 | 1 | KFR-35GW |  |
| 18 | 电脑 | / | 11 | / |  |
| 19 | 打印机 | / | 10 | / |  |