附件1：2022年部分医学装备市场调研明细表（第七批）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D腹腔镜系统 | 套 | 1 | 北院普外科 | 260 | 1、进口品牌； 2、用于普外科腔镜手术，可实现2D、3D、荧光等功能； 3、包含摄像系统、冷光源、3D镜子、气腹机、监视器等； 4、配3D电子镜两根； 5、气腹机流量≥40L/min； 6、具有刻录功能； 7、保修≥3年。 |
| 2 | 麻醉机 | 台 | 1 | 北院胃镜室 | 25 | 1、用于胃镜室无痛胃肠镜患者麻醉使用； 2、具备VCV、PCV、SIMV、PSV等多种通气模式； 3、配备麻醉气体监测功能； 4、保修≥3年。 |