| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维相对剂量验证系统 | 套 | 1 | 放射治疗室 | 140万/套 | 1、进口产品。2、水平调节架。3、QA数据采集和分析软件。4、QA平台。5、三维伺服系统，扫描体积≥480×480×410mm。6、免费保修至少3年。 |
| 2 | 实时在线穿透电离室验证系统 | 套 | 1 | 放射治疗室 | 200万/套 | 1、进口产品。2、≥1500个电离室。3、可以支持最大射野40×40cm的测量。4、采用TPS级别精度的算法，独立的第三方剂量计算。5、有效的治疗前计划验证系统。6、先进的TPS分析和验证工具，针对放疗科医生和物理师的通用平台。7、免费保修至少3年。 |
| 3 | 专用调机质控矩阵 | 套 | 1 | 放射治疗室 | 40万/套 | 1、进口产品。2、含质控软件。3、含质控平台。4、二维直线加速器全面QA测试工具。5、测量范围≥25cm。6、探测器数量≥450个。7、免费保修至少3年。 |
| 4 | 无创/微创血流动力学监测仪 | 台 | 1 | 南院麻醉科 | 50万/台 | 1、进口产品。2、反映心脏、血管、血液、组织的氧供氧耗等方面的功能指标。3、可监测动脉血压、静脉血压、心输出量、外周血管阻力、肺血管阻力、每搏输出量、每搏指数、肺动脉压。4、免费保修至少3年。 |
| 5 | 显微镜显示录像系统 | 套 | 1 | 南院神经外科 | 25万/套 | 1、进口产品。2、具有立体观察感，也可进行示教、照相和彩色录像功能。3、免费保修至少3年。 |
| 6 | 关节镜系统 | 套 | 1 | 北院骨一科 | 60万/套 | 1、进口产品。2、刨削动力系统手柄为肩膝关节专用手控手柄，直刀转速可达最高8000转/分，磨头转速最高可达10000转/分。3、高清内窥镜，直径4mm，视角30度，视野≥115度。4、常用手术器械一套。5、等离子体手术系统。6、免费保修至少3年。 |
| 7 | 宫腔镜 | 套 | 1 | 北院妇科 | 20万/套 | 与本院现有主机系统相配套。 |

附件一：2020年部分医学装备市场调研明细表（第二批）