| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 全高清胸外微创系统（纵隔镜） | 套 | 1 | 北院胸外科 | 150万/套 | 1、可采进口产品。 2、用于胸部及纵膈病变的微创检查、活检、手术治疗等。 3、配置必要的镜头和相关器械。 4、免费保修至少3年。 |
| 3 | 血液透析滤过机 | 套 | 4 | 南院血液净化中心 | 30万/套 | 1、可采进口产品。 2、用于对急、慢性肾功能衰竭和急性中毒患者进行血液透析滤过治疗。 3、内置后备电源。 4、配置血压监测仪。 5、配置联机清除率监测装置。 6、免费保修至少3年。 |

附件1：2020年部分医学装备采购调研明细表