附件1：2022年部分医学装备市场调研明细表（第九批）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 参考级 绝对剂量仪 | 套 | 1 | 放射治疗室 | 45 | 1、主要用于放射治疗、后装治疗和放射诊断中的剂量与剂量率的测量以及电量与电流测量； 2、设备包括：剂量仪主机，0.6CC电离室，0.125CC电离室，井型电离室以及延长线等； 3、井型电离室配合剂量仪使用测量近距离治疗源的强度及粒子活度； 4、设备保修≥3年。 |