附件一：2021年部分医学装备市场调研明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动微生物鉴定药敏分析系统 | 台 | 1 | 检验科 | 50 | 1、适用范围：可对革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、真菌等鉴定，同时可以完成革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌及肺炎链球菌等细菌的快速药敏试验，符合临床检测需求； 2、自带专家分析系统； 3、仪器测试卡位:≥30卡位； 4、平均5个小时内完成细菌鉴定； 5、可鉴定菌谱>400种； 6、可与实验室信息管理系统进行联网，实现信息化管理； 7、操作简单、自动化程度高 8、模块化系统：系统可模块化扩容； 9、免费保修至少3年。 |
| 2 | 全自动细菌培养监测系统 | 台 | 3 | 检验科 | 33.3 | 1、全自动、模块化的血培养系统； 2、三台设备可具备装载孔位分别为≥60、120、240； 3、满足生物安全性的要求； 4、具备LIS通讯接口，无需手工传输信息； 5、具备错误操作的报警功能； 6、满足临床检测标本与菌种种类检测要求； 7、培养瓶标准设计，无特殊环境与温度要求； 8、操作简易安全，保养方便无易损件； 9、可立刻报告阳性结果培养； 10、免费保修至少3年。 |