附件一：部分医学装备市场调研明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算总价（万元） | 设备技术参数及临床要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频消融仪 | 台 | 1 | 心内科 | 35 | 1、进口产品； 2、用于心律失常如房颤、室上速、室早、室速、房速等的射频消融治疗； 3、配1台灌注泵，能与灌注泵联合使用，并在射频仪上设置灌流泵的参数； 4、支持电阻温控模式和电偶温控模式两种消融导管； 5、保修≥5年。 |