附件1：2019年医疗设备采购调研明细表（第二批）

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液滤过机 | 台 | 6 | 血液净化室 | 满足我院临床需求 |
| 2 | 腹膜透析机 | 台 | 1 | 血液净化室 | 满足我院临床需求 |
| 3 | 病理组织切片机 | 台 | 1 | 病理科 | 满足我院临床需求 |
| 4 | 显微镜 | 台 | 3 | 病理科 | 满足我院临床需求 |
| 5 | 数字平板胃肠机 | 台 | 1 | 北院影像科 | 满足我院临床需求 |
| 6 | 乳腺钼靶机数字化升级改造 | 套 | 1 | 北院影像科 | 不改变机器结构 |
| 7 | 高清电子喉镜系统 | 套 | 1 | 北院耳鼻咽喉科 | 满足我院临床需求 |
| 8 | 可视喉镜 | 套 | 1 | 北院耳鼻咽喉科 | 与我院在用主机配套 |
| 9 | 耳鼻喉动力手柄 | 个 | 1 | 北院耳鼻咽喉科 | 与我院在用主机配套 |
| 10 | 耳内镜镜头 | 根 | 1 | 北院耳鼻咽喉科 | 与我院在用主机配套 |
| 11 | 单工位耳鼻喉综合诊疗台 | 套 | 1 | 南院耳鼻咽喉科 | 满足我院临床需求 |
| 12 | 简约型耳鼻喉综合诊疗台 | 套 | 2 | 南院耳鼻咽喉科 | 满足我院临床需求 |
| 13 | 电动手术床 | 张 | 2 | 北院手术室 | 满足我院临床需求 |
| 14 | 高频电刀 | 台 | 1 | 北院心胸外科 | 满足我院临床需求 |
| 15 | 麻醉监护仪 | 台 | 2 | 北院麻醉科 | 呼气末二氧化碳，肌松模块等 |
| 16 | 无创心排量监测仪 | 台 | 1 | 北院麻醉科 | 100%无创，实时连续提供CI、SV、TPR、TFC等血流动力学参数 |
| 17 | 麻醉机 | 台 | 2 | 北院麻醉科 | 满足我院临床需求 |
| 18 | 真菌检测系统 | 套 | 1 | 北院皮肤科 | 满足我院临床需求 |
| 19 | 皮肤镜诊断图像处理系统 | 套 | 1 | 北院皮肤科 | 满足我院临床需求 |
| 20 | 红蓝光治疗仪 | 台 | 1 | 南院皮肤科 | 满足我院临床需求 |
| 21 | 等离子双极电切电凝系统 | 台 | 1 | 南院泌尿外科 | 满足我院临床需求 |
| 22 | 便携式彩色超声诊断仪 | 台 | 1 | 北院介入科 | 配置腹部探头、血管探头 |
| 23 | 生命体征模拟仪 | 台 | 1 | 医学工程部 | 能对心电、无创血压、血氧饱和度进行检测 |
| 24 | 电刀分析仪 | 台 | 1 | 医学工程部 | 能对高频电刀进行检测 |
| 25 | 燃气蒸汽发生器 | 套 | 1 | 消毒供应中心 | - 室外型、免监检、额定蒸发量≥1.0t/h |
| 26 | 角膜内皮细胞计数仪 | 台 | 1 | 南院眼科 | 满足我院临床需求 |
| 27 | 微量荧光检测仪 | 台 | 1 | 实验中心 | 用于个体化用药基因检测 |
| 28 | 口腔综合治疗椅 | 台 | 1 | 南院口腔科 | 种植专用 |