| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童纤维支气管镜 | 根 | 1 | 儿科 | 25 | 1、用于儿科儿童电子纤维支气管镜手术的应用；2、软镜插入管外径≤4.2mm，工作管道内径≥2.0mm；3、操作手柄具备按键功能：可控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照、录像，以及录中拍功能；4、数字化高清显示器，电容触摸屏，支持双指缩放；5、显示屏转动角度:前后：90°～ 150°（范围内任意角度固定）；6、自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能；7、保修≥3年。 |

附件一：2021年部分医学装备市场调研明细表