附件1：2022年部分医学装备市场调研明细表（第六批）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管镜主机 | 台 | 1 | 北院呼吸内科 | 100 | 1、进口品牌； 2、包含摄像主机、冷光源、监视器、台车、气泵、水泵、工作站、打印机等设备； 3、能与我院现有的奥林巴斯支气管镜配套使用； 4、保修≥3年。 |
| 2 | 儿童纤维支气管镜 | 根 | 1 | 南院儿科 | 49 | 1、用于儿童支气管的检查； 2、具有器械通道，能够夹取观察到的异物； 3、外径≤2.8mm； 4、能与我院现有的奥林巴斯主机配套使用； 5、保修≥3年。 |
| 4 | 脑电图检测仪 | 台 | 1 | 南院儿科 | 60 | 1、用于儿科患者脑电图的监测诊断； 2、脑电监测通道数≥64； 3、配置闪光刺激器； 4、能够实现振幅整合功能； 5、保修≥3年。 |
| 6 | 胃肠镜主机 | 台 | 1 | 南院内镜室 | 100 | 1、进口品牌； 2、包含摄像主机、冷光源、监视器、台车、气泵、水泵、工作站、打印机等设备； 3、能与我院现有的奥林巴斯胃肠镜配套使用； 4、保修≥3年。 |