附件1：2022年部分医学装备市场调研明细表（第五批）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 台 | 2 | 北院神经内科1 | 60 | 1、进口品牌； 2、具有SIMV、CPAP、VC、PC、无创等多种呼吸模式； 3、自带涡轮或空压机，无需额外空气源； 4、具有高流量功能或者配置高流量呼吸机1台； 5、保修≥3年。 |
| 2 | 多导睡眠 测量仪 | 台 | 1 | 北院神经内科2 | 50 | 1、用于睡眠障碍、睡眠呼吸紊乱等相关疾病的诊断检测； 2、通道数≥80导，能够监测脑电、心电、肌电、血氧、呼吸等参数； 3、设备包括检测主机、电极及传感器、数据采集、分析软件、图文报告系统等； 4、配压力滴定治疗仪一台； 5、保修≥3年。 |
| 3 | 自体血液 回收机 | 台 | 2 | 南北院麻醉科 | 60 | 1、用于心脏大血管、骨科等手术患者的血液回收； 2、中文操作界面； 3、具有不同规格的离心杯，以适应出血量不同的成人及儿童需要； 4、所需耗材在省标； 5、保修≥3年。 |