附件1：2022年部分医学装备市场调研明细表（第九批）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单侧双通道 脊柱内镜系统 | 套 | 2 | 南北院骨科 | 260 | 1、用于开展骨科脊柱双通道手术； 2、包含摄像系统、等离子射频手术系统、动力系统以及手术所需的器械； 3、动力系统配置各种规格磨头，以满足临床的不同需求； 4、等离子射频系统所用耗材在省平台； 5、设备保修≥3年。 |
| 2 | 参考级 绝对剂量仪 | 套 | 1 | 放射治疗室 | 45 | 1、主要用于放射治疗、后装治疗和放射诊断中的剂量与剂量率的测量以及电量与电流测量； 2、设备包括：剂量仪主机，0.6CC电离室，0.125CC电离室，井型电离室以及延长线等； 3、井型电离室配合剂量仪使用测量近距离治疗源的强度及粒子活度； 4、设备保修≥3年。 |
| 3 | 周围神经 检测仪 | 套 | 1 | 南院内分泌科 | 16 | 1、通过检测神经的运动传导速度、感觉传导速度，来诊断糖尿病周围神经的病变； 2、设备包括主机、显示器、打印机、台车等； 3、能够全自动出具检测报告； 4、所用电极片等耗材在省平台； 5、设备保修≥3年。 |