附件1：2019年医疗设备引进计划（第1批）

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血细胞分析流水线 | 条 | 2 | 检验科 | 测试速度300- 400test/h；配C反应蛋白、自动推片机和阅片机。 |
| 2 | 全自动粪便分析仪 | 套 | 2 | 检验科 | 满足我院临床需求 |
| 3 | 全自动尿液分析流水线 | 条 | 3 | 检验科 | 满足我院临床需求 |
| 4 | 飞行时间质谱仪 | 套 | 1 | 检验科 | 满足我院临床需求 |
| 5 | 全自动智能采血系统 | 套 | 2 | 检验科 | 采血位（南院：6+1、北院：3+1）、自动预约、叫号系统、标本管理信息系统、高速分拣机 |
| 6 | 全自动血凝仪 | 套 | 2 | 检验科 | 满足我院临床需求 |
| 7 | 全自动急诊生化免疫仪 | 套 | 2 | 检验科 | 满足我院临床需求 |