附件1：2022年部分医学装备市场调研明细表（第二批）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双向真空辅助活检系统 | 套 | 2 | 南北普外科 | 80 | 1、进口品牌； 2、适用于超声引导下乳腺微创活检取样； 3、配有超声引导下的专用手柄； 4、取样时确保刀槽处保持持续的真空负压抽吸；5、触摸式液晶屏，中文操作界面，能实时显示旋切刀工作状态及累计切割次数； 6、所用刀头在省标； 7、便携超声一台(主流超声品牌，配乳腺探头一把，探头频率≥7.5MHZ)； 8、保修≥3年。 |
| 2 | 乳导管内窥镜系统 | 套 | 1 | 南院普外科 | 48 | 1、国产品牌； 2、用于乳腺疾病的诊断和治疗； 3、设备包含内窥镜摄像光源系统一套，内窥镜一套，图像处理工作站一套（配电脑、打印机、台车）； 4、内窥镜为传光、传像束与工作通道一体镜，免拆装； 5、摄像系统内置双光源，保证用户不间断工作；6、内窥镜与内窥镜摄像光源系统为同一品牌，确保兼容性； 7、保修≥3年。 |