附件：2021年部分医学装备市场调研明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 308nm准分子光治疗仪 | 台 | 1 | 皮肤科 | 20 | 用途：适用于治疗银屑病，包括头皮银屑病、白癜风、过敏性皮炎(湿疹)、脂溢性皮炎和白斑病 1、光源类型：XeCl氯化氙 2、波长：308±2nm 3、辐照强度标称值：30mW/㎝² 4、局部照射剂量：30-4200mJ/㎝² 5、发射时间：高能量输出，单次照射时间可设定1-140s，步长1s 6、高压快插技术：可在短时间内方便、灵活的更换独立双手柄 7、治疗面积：≤30cm2（5cm×6cm），配多种尺寸出光窗口适配器 8、自带最小红斑量检测功能 9、多种出光控制方式：通过治疗手柄按键控制 10、冷却系统：风冷 11、保修≥3年 |