附件一：2021年部分医学装备市场调研明细表（第四批）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免散瞳眼底照相机 | 台 | 1 | 南院眼科 | 150 | 1、用于眼科视网膜和眼睛周边部分进行摄像，显示和存储相关的数据，单张眼底成像角度大于130度；2、广波长绿自发荧光功能，用于观察如年龄相关性黄斑变性早期轻微改变，视乳头病变等；3、广波长蓝自发荧光功能，用于观察黄斑变性中早期视网膜色素上皮层改变等；4、进口产品；5、保修≥3年。 |
| 2 | 屈光分析仪 | 台 | 1 | 南院眼科 | 90 | 1、多功能综合测量分析，全角膜曲率测量、眼轴长度、晶体厚度、前房深度、瞳孔测量、角膜测量(白到白)、中央角膜厚度、光程差屈光分析；2、辅助选择非球晶体/散光晶体/多焦晶体；3、瞳孔测量和角膜测量(白到白)，可测量 Kappa角，瞳孔偏心量，辅助选择多焦晶体等；4、可测眼睛：正常眼，硅油眼，无晶体眼和人工晶体眼，角膜屈光手术后眼，有晶体人工晶体眼；5、观察晶体状况、人工晶体位置，能判断晶体轴位状况；6、全角膜曲率测量；7、可视化测量，可呈现角膜顶点至视网膜层的全程图像；8、固视确认功能；9、个性化光学人工晶体常数优化功能；10、专用光学人工晶体常数数据库；11、可测量最小瞳孔直径：直径2.6mm；12、眼睛的可测量范围：直径2.0至9.5mm；13、进口产品；14、保修期≥3年。 |
| 3 | 可视纤维支气管镜 | 根 | 2 | 南北院麻醉科 | 15 | 1、智能全数字化成像技术，高清显示屏；2、内置双通道，可连接负压，对气道分泌物进行吸引；3、软管外径5.2mm左右，内径2.2mm左右；4、具有一键拍照功能和录像功能，方便临床保存、观看特定的手术细节；5、保修≥3年。 |