附件1：2022年部分医学装备市场调研明细表（第六批）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管镜主机 | 台 | 1 | 北院呼吸内科 | 100 | 1、进口品牌； 2、包含摄像主机、冷光源、监视器、台车、气泵、水泵、工作站、打印机等设备； 3、能与我院现有的奥林巴斯支气管镜配套使用； 4、保修≥3年。 |
| 2 | 儿童纤维支气管镜 | 根 | 1 | 南院儿科 | 49 | 1、用于儿童支气管的检查； 2、具有器械通道，能够夹取观察到的异物； 3、外径≤2.8mm； 4、能与我院现有的奥林巴斯主机配套使用； 5、保修≥3年。 |
| 3 | 肺功能测试仪 | 套 | 1 | 南院儿科 | 49 | 1、用于儿科患者肺通气功能检查，包括：流速容量环、潮气量、呼吸频率、最大肺活量、用力肺活量等； 2、根据不同的需求，具有实时快速一口气法弥散功能和内呼吸法快速弥散功能两种检查方式； 3、设备为模块化设计，以后可根据医院需要增加其他功能模块； 4、中文操作界面； 5、所需耗材在省平台； 6、保修≥3年； |
| 4 | 脑电图检测仪 | 台 | 1 | 南院儿科 | 60 | 1、用于儿科患者脑电图的监测诊断； 2、脑电监测通道数≥64； 3、配置闪光刺激器； 4、能够实现振幅整合功能； 5、保修≥3年。 |
| 5 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | 南院急诊 | 49 | 1、便携式超声，中文操作界面； 2、用于急诊科急诊病人的检查诊断； 3、配置心脏探头、腹部探头及高频探头； 4、系统软件可持续升级； 5、保修≥3年。 |
| 6 | 胃肠镜主机 | 台 | 1 | 南院内镜室 | 100 | 1、进口品牌； 2、包含摄像主机、冷光源、监视器、台车、气泵、水泵、工作站、打印机等设备； 3、能与我院现有的奥林巴斯胃肠镜配套使用； 4、保修≥3年。 |