附件1：2022年部分医学装备市场调研明细表（第三批）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰冻切片机 | 台 | 1 | 南院病理科 | 25 | 1、中文彩色触摸屏操作； 2、冷冻箱压缩机制冷，最低制冷温度≤-25℃； 3、速冻台半导体制冷，最低制冷温度≤-55℃； 4、刀架盐水循环制冷，最低制冷温度≤-25℃，有助于维持恒定，统一的切片厚度； 5、样品头半导体制冷，最低温度≤-40℃，能维持精确的切片温度，确保获得高品质切片； 6、刀架进样，确保进样的精确性； 7、样本头仅在垂直方向移动，以确保更精确地切片； 8、速冻台位点≥18个； 9、可编程除霜或立即除霜； 10、保修≥3年。 |
| 2 | 心肺复苏机 | 套 | 2 | 南北院急诊科 | 40 | 1、设备小巧轻便，便于携带； 2、配备蓄电池，电池工作时间≥60min； 3、按压频率、深度等参数随时可调； 4、复苏数据能自动存储，并能导出回顾分析；5、保修≥3年。 |
| 3 | 血滤机 | 台 | 2 | 血透室 | 45 | 1、进口品牌； 2、高分辨率彩色可旋转式触摸屏，中文操作界面； 3、独立的肝素泵，动脉夹，和干粉装置；4、完备的自检系统； 5、使用过程中不间断的水路压力测试，滤器完整性监测； 6、具有无创式动脉压力监测功能； 7、在线制备超纯透析液和置换液； 8、机器配置联机清除率监测仪，清除率K的精度：±6 %； 9、保修≥3年。 |
| 4 | 血透机 | 台 | 2 | 血透室 | 26 | 1、进口品牌； 2、高分辨率彩色显示屏，中文操作界面，内置后备电源，断电后使用30分钟以上； 3、水电路独立设计，确保使用安全； 4、具有开机时不可跳过的安全自检，且治疗过程中仍有规律性自检的功能，每隔固定时间进行系统密闭式测试； 5、全自动的化学消毒/热消毒，消毒、脱钙、冲洗一键完成； 6、具有监测动脉压、静脉压、跨膜压的功能，空气监测、漏血监测等均为双重报警； 7、机器配置联机清除率监测仪，清除率K的精度：±5%； 8、具有平衡腔容量控制的超滤系统，超滤率0～4000ml/h，对透析器的超滤系数无限制； 9、保修≥3年。 |