附件1：项目内容

投标清单 （报价表）

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂 | 4-8目 | kg | 50 |  |  |
| 2 | 石英砂 | 2-4目 | kg | 250 |  |  |
| 3 | 锰砂 | 2-4目 | kg | 150 |  |  |
| 4 | 无烟煤 | 1-2目 | kg | 100 |  |  |
| 5 | 活性炭 | BP460 | kg | 50 |  |  |
| 6 | 椰壳活性炭 | 碘值大于1100 | kg | 255 |  |  |
| 7 | 树脂 | 120Na | L | 560 |  |  |
| 8 | 一级反渗透膜 | 8040 | 支 | 4 |  |  |
| 9 | 二级反渗透膜 | 8040 | 支 | 3 |  |  |
| 10 | 中心管及布水器 |  | 套 | 4 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

备注：本次招标耗材如上表，要求分别报单价、合价、总价，结算按实际发生的项目及数量为准。